## BoQ
Спецификация объемов работ на капитальный ремонт 1 этажного здания офиса ГРП Bill of Quantities for 1 store PIG Office Repairs NDRMP-Goods-PIG-04
[5 empty] | Валюта/ Currency: |  | сомони/ somoni
No | Обоснование/ Justification | Наименование/ Item Description | Ед. изм. Mes. Unit | Quantity / Кол-во |  | Цена за единицу/ Unit Price | Общая Стоимость/ Amount
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Раздел 1. Ремонтные и земляные работы/ Section 1. Repairs and earthworks
1 | ЭСН46-43-14 | Разборка покрытий полов/ Dismantling floor coverings | 100 м2 |  | 2.583
2 | ЭСН46-35-4 | Разборка железобетонных конструкций стен/ Disassembly of reinforced concrete wall structures | 1 м3 |  | 3
| ЭСН1-192-3 | Разработка грунта вручную в траншеях под трубы канализации/ Manual soil excavation in trenches for sewer pipes | 100 м3 |  | 0.75
| ЭСН16-15-3 | Прокладка трубопроводов канализации диаметром 150 мм/ Sewage pipes installation with a diameter of 150 mm | 100 м |  | 2
3 | ЭСН46-38-1 | Гидроизоляция фундамента/ Foundation waterproofing
|  | Рытьё траншеи в ручную | м3 |  | 410
|  | Оштукатуривания стен фундамента/ Plastering foundation walls | м2 |  | 410
|  | Гидроизоляция фундаментов/ Foundation waterproofing | м2 |  | 410
|  | Обратная засыпка пазух фундамента в ручную/ Backfilling of the basement sinuses manually | м3 |  | 400
|  | Бетонирование отмостки периметр здания/ Concreting the blind area perimeter of the building | м2 |  | 100
4 | ЭСН46-38-1 | Разборка перегородок/ Partition disassembly | 100 м2 |  | 0.403
5 | ЭСН9-47-5 | Демонтаж дверей/ Dismantling doors | 1м2 |  | 20
6 | ЭСН9-47-5 | Демонтаж оконных блоков/ Dismantling window units | 1м2 |  | 26
7 | Р11-240 | Очистка стен и потолков от старой алебастровой стяжки/ Cleaning the walls and ceilings from the old alabaster screed | 100 м2 |  | 8.42
8 | Р13-5 | Разборка облицовки стен из глазурованных плиток/ Disassembling the walls of glazed tiles | 100 м2 |  | 0.9
9 | ЭСН46-43-2 | Разборка покрытий полов из плиток/ Disassembling the tile floor coverings | 100 м2 |  | 60
10 |  | Демонтаж кровли / Roof disassembly | 380 м2 |  | 1
11 |  | Устройство скатной кровли/ Pitched roof accembling | 380 м2 |  | 1
12 | ЭСН11-11-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм/ Implementation of cement screeds with a thickness of 20 mm | 100 м2 |  | 3.1
13 | ЭСН11-11-2 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм, изменения толщины стяжки добавлять к норме 11-11-1/ Implementation of cement screed for every 5 mm, changes in the thickness of the screed to be added to standard 11-11-1 | 100 м2 |  | 3.1
14 | ЭСН11-27-2 | Устройство покрытий на цементном растворе из серанитовых плит/ Implementation of Seranite Cement Mortar Coating | 100 м2 |  | 3.1
15 | ЭСН11-39-4 | Устройство плинтусов из плиток серанитных/ Implementation of plinths from tiles | 100 м |  | 5.12
16 | ЭСН9-47-5 | Установка дверей/ Doors installation | 1м2 |  | 26
17 | ЭСН8-5-7 | Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м/ Interior brick walls implementation with a floor height of up to 4 m | 1 м3 |  | 4.5
18 | ЭСН15-81-3 | Оштукатуривание поверхностей цементным раствором улучшенное стен/ Plastering of surfaces with cement mortar for improving walls | 100 м2 |  | 7.79
19 | ЭСН15-84-7 | Шпатлевка стен/ Plastering of walls | 100 м2 |  | 7.79
20 | ЭСН15-111-5 | Водоэмульсионная окраска стен/ Wall Painting with Emulsion paint | 100 м2 |  | 7.79
21 | ЭСН15-84-8 | Шпатлевка потолков/ Ceiling Plastering/Coating | 100 м2 |  | 3.1
22 | ЭСН15-111-6 | Окраска водоэмульсионными составами улучшенная потолков/ Painting of ceilings by the water-based emulsion | 100 м2 |  | 9.74
22 | ЭСН10-34-1 | Установка пластиковых двухпакетных окон, цвета под дерево/ Installation of plastic windows frames, wood color | 100 м2 |  | 0.4
22 | ЭСН11-48-1 | Устройство кабельного тёплого пола/ Installation of cable heat-insulated floor | 100 м2 | 9.74 | 3.1
23 | М8-599-2 | Установка Щита электрического/ Installation of Electric shield | шт. |  | 2
24 | М8-403-3 | Монтаж проводов/ Wires installation | 100 м |  | 35.6
25 | М8-594-1 | Установка Светильников с люминесцентными лампами/ Installation of Luminaires with fluorescent lamps | 100 шт. |  | 0.24
26 | М8-591-9 | Монтаж розеток при скрытой установки/ Installation of sockets for hidden installation | 100 шт. |  | 0.55
27 | М8-591-3 | Установка выключателей герметичных, одноклавишных на ток 10А/ Installation of single-key switch for current 10A | 100 шт. |  | 0.15
28 | М8-591-3 | Установка выключателей герметичных, двухклавишных на ток 10А/ Installation of sealed two-button switch for current 10A | 100 шт. |  | 0.35
Раздел 2. Материалы неучтенные ценником/ Section 2. Materials Unaccounted in estimates
29 |  | Провода медные/ Copper wires | м |  | 3560
30 |  | Светильники с 1 люминесцентной лампой/ Luminaires with 1 fluorescent lamp | шт |  | 24
31 |  | Розетки/ Sockets | шт |  | 55
32 |  | Выключатель одноклавишный/ Rocker switch | шт |  | 50
33 |  | Автоматический выключатель/ Circuit breaker | шт |  | 4
34 |  | Щит электрический/ Electric shield | компл. |  | 2
35 | СССЦ-3/2017 | Доставка строительных материалов на расст. 15 км/ Delivery of building materials on dist. 15 km | 1 т |  | 85
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах/ Total direct costs estimated at current prices
НДС 5%/ VAT 5%
ВСЕГО ПО СМЕТЕ/ TOTAL COST ESTIMATES

## Лист1
Объем работ по объекту:
Капитальный ремонт 3-х этажного административного здания НБТ по праспекту Рудаки 23/2 (зд. ГОХРА)
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол-во
1 | 3 | 4 | 6
Раздел 1. Ремонтные работы
1 | Разборка покрытий полов из линолеума | 100 м2 | 2.583
2 | Разборка железобетонных конструкций стен | 1 м3 | 4.5
3 | Разборка монолитных перегородок железобетонных | 1 м3 | 6.52
4 | Разборка деревянных перегородок | 100 м2 | 0.403
5 | Демонтаж металлческих дверей | 1м2 | 9.2
6 | Очистка стен и потолков от старой алебастровой стяжки | 100 м2 | 32.5
7 | Разборка облицовки стен из глазурованных плиток | 100 м2 | 0.485
8 | Разборка покрытий полов из плиток | 100 м2 | 0.32
9 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | 100 м2 | 2.25
10 | Подвесные потолки на металлическом каркасе с подшивкой гипсоволокнистыми листами (ГКЛ) по типу систем КНАУФ одноуровневые металлические каркасы 60х27 (П-113) | 1 м2 | 175
11 | Снятие обоев | 100 м2 | 1.65
12 | Облицовка стен керамическими плитками | 100 м2 | 0.65
13 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов | 100 м2 | 0.48
14 | Устройство стяжек цементных толщиной 50 мм | 100 м2 | 1.86
15 | Устройство покрытий на цементном растворе из серанитовых плит | 100 м2 | 2.9
16 | Устройство плинтусов из плиток серанитных | 100 м | 3.12
17 | Устройство покрытий из линолеума на мастике | 100 м2 | 1.75
18 | Установка металлических дверей | 1м2 | 12.6
19 | Масляная окраска металлических поверхностей дверей, количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.3024
20 | Лакировка перил и деревяные панели | 100 м2 | 0.25
21 | Лакировка полов | 100 м2 | 1.27
22 | Устройство монолитных сердечников | 100 м3 | 0.025
23 | Устройство перемычек | 100 м3 | 0.024
24 | Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м | 1 м3 | 4.5
25 | Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 | 0.38
26 | Оштукатуривание поверхностей цементным раствором улучшенное стен | 100 м2 | 1.25
27 | Шпатлевка стен | 100 м2 | 24.35
28 | Оклейка обоями стен | 100 м2 | 3.25
29 | Водоэмульсионная окраска стен | 100 м2 | 19.77
30 | Шпатлевка потолков | 100 м2 | 9.74
31 | Окраска водоэмульсионными составами улучшенная потолков | 100 м2 | 9.74
32 | Щит электрический | шт. | 2
33 | Монтаж проводов | 100 м | 25.6
34 | Светильники с люминесцентными лампами, количеством ламп в светильнике 1 | 100 шт. | 0.24
35 | Светильники с люминесцентными лампами, количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0.18
36 | Монтаж розеток при скрытой установки | 100 шт. | 0.35
37 | Выключатель герметический одноклавешный на ток 10А | 100 шт. | 0.5
38 | Выключатель герметический двухклавешный на ток 10А | 100 шт. | 0.35
39 | Автоматический выключатель | шт. | 4
40 | Система пожарной сигнализации | сомони
41 | Устройство фальшпола | м2 | 57
42 | Система кондиционирования | сомони
Раздел 2. Материалы неучтенные ценником
43 | Провод 4х6 | м | 2560
44 | Светильники с люминесцентными лампами, количеством ламп в светильнике 1 | шт | 24
45 | Светильники с люминесцентными лампами, количеством ламп в светильнике 2 | шт | 18
46 | Розетки | шт | 35
47 | Выключатель одноклавишный | шт | 50
48 | Выключатель двухклавишный | шт | 35
49 | Автоматический выключатель | шт | 4
50 | Щит электрический | компл. | 2
51 | Доставка строительных материалов | 1 т
| Составил: | Ризоев А.